## Planilha1
LOCAL | AREA | PERIMETRO | QTD ILUMINAÇÃO | POT ILUMINAÇÃO | QTD TOMADAS | POT TOMADAS | POT TOTAL | TUE
Sala de jantar e estar | 17 | 18 | 3 | 220 | 4 | 100 | 400 | Chuveiro | [7 empty] | circuitos |  | tensão(volts) | Potência(walts) | Corrente(Ampére) | Fator de Potência | Fator de agrupamento | temperatura
Dormitório | 10 | 13 | 2 | 160 | 3 | 100 | 300 | 7500 |  | Locais | Dimensões |  | Iluminação | TUG | TUE | 1 | Tomadas sala de jantar, estar, Dormitorio | 127 | 600 | 4.7244 | 1.8898 | 2.3921 | 2.5448
W.C. (banheiro) | 3 | 7 | 1 | 100 | 2 | 2x600 | 1200 | Microondas |  |  | área | perímetro | potência | potência | potência | 2 | Iluminação | 127 | 780 | 6.1417 | 2.4567 | 3.1097 | 3.3082
Cozinha | 7 | 11 | 1 | 100 | 4 | 3x600;2x100 | 1900 | 1500 |  | Sala de jantar e estar | 17.21 | 17.68 | 268.15 |  |  | 3 | Chuveiro | 220 | 7800 | 35.4545 | 29.7818 | 37.6985 | 40.1048
Lavanderia | 5 | 9 | 1 | 100 | 3 | 3x600 | 1800 | Torneiras |  | Dormitório | 9.9 | 12.8 |  |  |  | 4 | microondas | 220 | 1500 | 6.8182 | 5.7273 | 7.0707 | 7.522
corredor | 4 | 8 | 1 | 100 | 2 | 100 | 200 | 4800 |  | W.C. (banheiro) | 3 | 7 |  |  |  | 5 | Tomadas sala de estar, corredor, aréa de serviço | 127 | 2000 | 15.748 | 6.2992 | 7.9737 | 8.4826
Total | NA | NA | NA | 312 | NA | NA | 2320 | 11592 |  | Cozinha | 7.29 | 10.8 |  |  |  | 6 | Tomadas cozinha | 127 | 1900 | 14.9606 | 5.9843 | 7.575 | 8.0585
[9 empty] | X | Lavanderia | 4.9 | 9.1 |  |  |  | 7 | Corneira elétrica | 220 | 4800 | 21.8182 | 18.3273 | 23.1991 | 24.6799
Centro de carga | [9 empty] | corredor | 3.64 | 8.2 |  |  |  | 8 | Tomadas banheiro | 127 | 1200 | 9.4488 | 3.7795 | 4.7842 | 5.0896
| X | Y | POT |  |  | CGx | CGy
Sala ilum | 3.85 | 0.91 | 220 | 847 | 200.2 | 2.9385 | 3.8598
Sala tugs | 2.2 | 1.78 | 400 | 880 | 712
Sala tue |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Sala2 ilum | 3.92 | 6.45 | 340 | 1332.8 | 2193
Sala2 tugs | 2.64 | 4.61 | 800 | 2112 | 3688 | [18 empty] | circuitos |  | Corrente | Disjuntor |  |  | DPS |  | DR |  |  |  | Cabo(mm²)
Sala2 tue | [26 empty] | Tipo de curva | Tipo de circuito | Corrente | tensão Máxima | Corrente máxima de descargar | classe | tipo | Corrente de fuga | correte
[24 empty] | 1 | Tomadas sala de jantar, estar, Dormitorio | 2.5 | c | monopolar | 6 | 175VCA | 40k | AC | monopolar | >=30mA | 6 | 2.5
|  |  | 1760 | 5171.8 | 6793.2 | [18 empty] | 2 | Iluminação | 3.3 | b | monopolar | 6 | 175VCA |  | AC | monopolar | >=30mA | 6 | 1.5
[24 empty] | 3 | Chuveiro | 40.1 | b | Bipolar | 50 | 275VCA |  | AC | Bipolar | >=30mA | 50 | 6
[24 empty] | 4 | microondas | 7.5 | c | monopolar | 10 | 175VCA |  | AC | monopolar | >=30mA | 10 | 2.5
[24 empty] | 5 | Tomadas sala de estar, corredor, aréa de serviço | 8.5 | c | monopolar | 10 | 175VCA |  | AC | monopolar | >=30mA | 10 | 2.5
[24 empty] | 6 | Tomadas cozinha | 8.1 | c | monopolar | 10 | 175VCA |  | AC | monopolar | >=30mA | 10 | 2.5
[24 empty] | 7 | Corneira elétrica | 24.7 | b | bipolar | 32 | 275VCA |  | AC | bipolar | >=30mA | 32 | 4
[24 empty] | 8 | Tomadas banheiro | 5.1 | c | monopolar | 10 | 175VCA |  | AC | monopolar | >=30mA | 10 | 2.5
Obs: É uma casa sem muitos predios se não eu usaria um entre 8kA à 20kA
Da rua até o quadro de enérgia
valor de demanda | 14224
Corrente do projeto | 64.6545
Disjuntor | 70
Cabo | 25mm²= 89Amperes
Terra = 16mm²/ Neutro =25

## Planilha2
LOCAL | AREA | PERIMETRO | QTD ILUMINAÇÃO | POT ILUMINAÇÃO | QTD TOMADAS | POT TOMADAS | POT TOTAL
SALA d.ESTAR | 19 | 19 | 4 | 280 | 5 | 100 | 500
SALA d.JANTAR | 17 | 18 | 3 | 220 | 5 | 100 | 500
DOMIR 1 | 12 | 14 | 2 | 160 | 4 | 100 | 400
DOMIR 2 | 9 | 12 | 1 | 100 | 3 | 100 | 300
COZINHA | 10.5 | 13 | 2 | 160 | 4 | 3x600;1x100 | 1400
LAVANDERIA | 3 | 7 | 1 | 100 | 2 | 2x600 | 1200
BAN | 5 | 9 | 1 | 100 | 3 | 3x600 | 1800